食堂/餐厅灶具方案任务单

填写日期：                                     任务编号：

| 设计条件及参数表 |
| --- |
| 申请单位（盖章） |  |
| 项目名称 |  |
| 用气地址 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 灶具技术参数 |
| 灶具名称、台数 |  |
| 用气消耗量 |  |
| 灶具进气压力（表压） |  | 进气管接口公称管径 |  |
| 与进气管连接方式 |  | 对燃料有无特殊要求 |  |
| 操作间设计条件 |
| 通风、排烟装置是否安装 |  |
| 燃气泄漏自动报警装置是否安装 |  |
| 灶具布置安装是否符合规范要求 |  |
| 气量核定确认 |

填写说明：

- 灶具的布置应符合下列要求：

- 灶具之间及灶具与墙面之间净距应满足操作检修的要求；

- 灶具与可燃或难燃的墙壁、地板和家俱之间应采取有效的防火隔热措施。

- 大锅灶和中餐灶应有排烟设施，大锅灶的炉膛和烟道路处必须设爆破门，防爆设施详见GB50028（2006年版）中10.5.5条中有关规定。

- 申请单位应认真、真实填写，并对所填数据负责。

- 联系电话：33560043