燃气锅炉/直燃机燃气方案任务单

填写日期：                                     任务编号：

| 设计条件及参数表 |
| --- |
| 申请单位（盖章） |  |
| 项目名称 |  |
| 用气地址 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 灶具技术参数 |
| 锅炉型号、发热量 及锅炉台数 |  |
| 用气消耗量 |  |
| 燃烧器进气压力（表压） |  | 进气管接口公称管径 |  |
| 进气管接口位置 |  | 与进气管连接方式 |  |
| 锅炉本体尺寸 |  | 对燃料有无特殊要求 |  |
| 锅炉房设计条件 |
| 建筑物是否符合规范要求 |  |
| 锅炉房泄压面积是否满足要求 |  |
| 燃气泄漏自动报警装置是否安装 |  |
| 通风装置是否安装 |  |
| 电气防爆是否安装 |  |
| 气量核定确认 |

填写说明：

- 锅炉房泄压面积等于锅炉房体积乘以系数0.05-0.22，且不少于锅炉间占地面积的10% 。

- 申请单位应认真、真实填写，并对所填数据负责。

3、联系电话：33560043