# 咸阳市天然气有限公司天然气长输管道基本情况表

| 序号 | 管道名称 | 投产时间 | 设计压力 | 下载口场站或阀室名称 | 下载口场站或阀室位置 | 下载口数量及信息 | 下载口剩余能力 | 管输费用 | 管输费定价部门及定价文件名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | 气化咸阳长输管道 | 2023年2月 | 4.0MPa | 乾县分输站 | 陕西省咸阳市乾县好畤村 | 下载口1处，管径400mm、 设计压力1.6MPa、设计下 载量4亿方/年 | 1.2亿方/年 | 居民用气永寿县0.32元/方，彬州市、旬邑县、淳化县0.37元/方，非居民用气统一为0.306元/方。 | 《关于乾县到永寿等五县天然气长输管道运输价格的批复》（咸价办发〔2018〕2号） |
|  |  |  |  | 永寿分输站 | 陕西省咸阳市 永寿县兴寿路2 号 | 下载口1处，管径150mm、 设计压力1.6MPa、设计下 载量0.9亿方/年 | 0.2亿方/年 |  |  |
|  |  |  |  | 彬州分输站 | 陕西省咸阳市 彬州市太峪镇 景村 | 下载口1处，管径300mm、 设计压力1.6MPa、设计下 载量2亿方/年 | 0.55亿方/年 |  |  |
|  |  |  |  | 旬邑分输站 | 米 陕西省咸阳市 旬邑县G211与 迎宾大道交叉 口东南方向900 | 下载口1处，管径150mm、 设计压力1.6MPa、设计下 载量0.9亿方/年 | 0.22亿方/年 |  |  |
|  |  |  |  | 淳化分输站 | 陕西省咸阳市 淳化县城关街 道辛店村 | 下载口1处，管径150mm、 设计压力1.6MPa、设计下 载量0.9亿方/年 | 0.2亿方/年 |  |  |