气化咸阳长输管道开口接气

管理制度

第一章 总则

第一条  为规范公司“气化咸阳”长输管道沿线下游城燃公司开口接气管理工作，按照国家管网公平开放有关要求，结合公司实际，特制定本办法。

第二条  本制度适用于在“气化咸阳”长输管道开口接气的城燃公司的管理。

# 第二章 申请接气条件及提交资料

## 第三条  申请开口接气用户应当符合以下条件：

（ 一）在中华人民共和国境内注册的法人企业；

（二）经营行为符合国家法律法规、地方政府规定及相关产业政策；

（三）具有天然气业务相关行政许可；

（四）具有安全生产相关资质、资格；

（五）经营和财务状况良好，无违法或不良信用记录。

（六）用户申请接入管网设施的天然气设备应当符合国家质量标准，并符合咸阳市天然气有限公司相关技术、安全、环保要求，具备必要的安全生产条件。

## 第四条  用户申请开口接气应提交以下资料：

（ 一）申请开口接气的文件（内容应包括但不限于：申请方名称；申请方资质；申请方背景情况、股权关系等； 申请方特许经营权范围和期限；申请方下游市场情况；新增下载位置，运行压力；新增下载点与拟建连接管线、用户门站的示意图；投产后5 年每年的下载量；新增下载项目资源方；下游天然气设施建设或运行情况等）；

（二）企业营业执照复印件；

（三）法人身份证复印件；

（四）燃气经营许可证复印件；

（五）银行开户证明复印件；

（六）特许经营协议， 或政府同意为目标区域和目标项目等开展燃气经营的支持性文件；

（七）与上游供气单位签订的天然气购销合同（卸气点须为陕西省天然气股份有限公司永乐分输站），或上游供气单位出具的意向供气支持性文件；

（八）企业信用报告（中国人民银行）；

（九）近三年财务审计报告；

（十）企业市场调研报告；

# 第三章 机构与职责

## 第五条  各部门（单位）职责如下：

（ 一）经营管理部

1、负责对接、洽谈、接气合作有关事宜；

2、负责组织相关责任部门审核用户用气条件及接气申报资料；

3、负责向用户出具接气批复；

4、具备供气条件后，负责下达通气指令。

（二）技术设备部

1、负责长输管道开口接气场站改、扩建技术方案论证、工程设计等工作；

2、负责对下游城燃企业接气工程进行必要的验收工作。

（三）销售计量部

1、负责核定接气压力，核算用户用气量是否满足现场计量仪表的精控计量范围等运行参数；

2、负责提出接气工艺、控制、计量等相关要求；

（四）工程管理部

1、负责开口接气场站改、扩建工程施工工作；

2、负责碰口作业的监护工作。

（五）运营智控中心

1、负责场站改、扩建施工任务完成后的信息化建设工作。

（六）安全环境监察部

1、负责审核拟开口接气用户安全生产有关资质；

2、负责实地审核接气申请是否符合安全规范有关规定；

3、负责场站改、扩建完成后的安全验收工作；

4、负责对下游城燃企业接气工程进行必要的验收工作。

（七）长输管道分公司

1、负责审核拟接气的场站的剩余能力及工艺可行性；

2、负责开口接气用户的管理工作；

3、负责碰口作业的监护工作。

第四章 业务办理程序

## 第六条  开口原则

（ 一）“气化咸阳”长输管道在现有的分输场站向用户开口供气；

（二）接气点位置为公司分输场站围墙外一米处。

（三）原则上不予在分输场站外干支线上直接开口； 原则上不允许将用户的工艺设施和控制系统等安装在公司站场内。

## 第七条  用户开口接气业务办理流程

（ 一）用户向公司提交接气商请函及申请资料；

（二）经营管理部组织技术设备部、销售计量部、信息中心、安全环境监察部、长输管道分公司等有关部门（单位），按照职责分工对项目用气申请进行审核；

（三）经营管理部组织相关部门召开会议，对申请资料进行研讨；

（四）会议形成意见报总经理办公会议审议批准后，经营管理部组织会签《用户开口接气审批表》并向用户出具开口接气批复。

（五）原则上收到用户提交的商请函后，在 30 个工作日内向用户反馈审批结果。

## 第八条  接气批复后续工作流程

（ 一）分输站改、扩建项目

由经营管理部负责列入固定资产投资计划，报董事会审议批准后，由技术设备部负责技术方案编制及工程设计等工作；由工程管理部负责改、扩建施工、待完成竣工验收、氮气置换等工作；由信息中心负责自控系统改造工作。具备投产条件后，移交长输管道分公司运行管理。

（二）用户接气工程审查和碰口工作

由经营管理部牵头，组织长输管道分公司、技术设备部、安全环境监察部、销售计量部按照《下游城燃公司用户碰口接气投产试运行条件核查一览表》进行审查。完成审查后， 由工程管理部、安全环境监察部、长输管道分公司负责监护实施碰口作业。

（ 三）通气工作

具备通气条件后，由经营管理部组织会签《用户通气审批表》。

会签完成后，由经营管理部下达通气指令，长输管道分公司进行开阀通气。

第五章 附则

第十条    本制度由经营管理部负责解释和修订。

## 第十一条  本制度修订于 2025 年 7 月 1 日。自 2025 年 7 月

1 日起按修订后的制度执行

附件：1、《用户开口接气审批表》

2、《用户通气审批表》

3、《下游城燃公司用户碰口接气投产试运行条件核查一览表》

# 用户开口接气审批表

用户名称：                                          日期：年  月  日

| 拟接气地点 |  |
| --- | --- |
| 接气项目概况 |  |
| 经营管理部审核意见 | 1、用户业务资质符合要求； □是 □否 2、用户市场调研报告符合要求； □是 □否 3、天然气资源已落实； □是 □否 4、申报资料符合要求； □是 □否 部门负责人： 分管领导： |
| 销售计量部审核意见 | 满足供气压力及计量等相关要求； □是 □否 部门负责人： 分管领导： |
| 安全环境监察部审核意见 | 满足相关安全技术要求； □是 □否 部门负责人： 分管领导： |
| 技术设备部审核意见 | 满足相关技术规范； □是 □否 部门负责人： 分管领导： |
| 长输管道分公司审核意见 | 1、拟接气场站工艺可行； □是 □否 2、场站具备改、扩建条件； □是 □否部门负责人： 分管领导： |
| 总经理审批 |  |

# 用户通气审批表

用户名称：                                    日期：       年   月   日

| 接气地点 |  |
| --- | --- |
| 接气项目竣工情况 |  |
| 长输管道分公司审核意见 | 工程已完成施工，具备投产条件 部门负责人： 分管领导： |
| 安全环境监察部审核意见 | 各项安全手续、资料齐全，同意投产 部门负责人： 分管领导： |
| 技术设备部审核意见 | 各项技术资料齐全，同意投产 部门负责人： 分管领导： |
| 销售计量部审核意见 | 计量系统已调试完成，同意投产 部门负责人： 分管领导： |
| 经营管理部审核意见 | 各项申请资料已齐全，同意投产 部门负责人： 分管领导： |
| 总经理审批意见 |  |

### 下游城燃公司用户碰口接气投产试运行条件核查一览表

#### 用户名称：                                          接气场站：

| 序号 | 项目 | 检查确认内容 | 检查确认单位 | 检查结果 | 检查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 线路工程 | 完工并竣工验收合格，出具验收报告 | 技术设备部 |  |  |  |
| 2 | 门站工程 | 完工并竣工验收合格，出具验收报告 | 技术设备部 |  |  |  |
| 3 | 自控工程 | 完工并竣工验收合格，出具验收报告 | 运营智控中心 |  |  |  |
| 4 | 门站计量系统 | 完工并竣工验收合格，出具验收报告 | 销售计量部 |  |  |  |
| 5 | 门站 ESD 系统 | 完工并竣工验收合格，出具验收报告 | 运营智控中心 |  |  |  |
| 6 | 投产现场条件检查 | 投产必备条件具备 | 技术设备部 |  |  |  |
| 二 | 合法合规性手续 |  |  |  |  |  |
| 7 | 企业资质 | 营业执照、燃气经营许可证 | 经营管理部 |  |  |  |
| 8 | 项目备案 | 政府有关部门的备案批文 | 经营管理部 |  |  |  |
| 9 | 接气审查 | 取得公司的书面批复 | 经营管理部 |  |  |  |
| 10 | 竣工验收备案 | 燃气管理部门出具的竣工验收备案表 | 技术设备部 |  |  |  |
| 11 | 消防验收 | 消防部门出具验收批 文 | 安全环境监察部 |  |  |  |
| 12 | 防雷防静电验收 | 市县气象部门出具验收批文 | 技术设备部 |  |  |  |
| 13 | 压力容器和压力管道监检 | 市县监检部门出具监检报告 | 技术设备部 |  |  |  |
| 14 | 质量验收 | 市县质检机构出具验收报告 | 技术设备部 |  |  |  |
| 15 | 碰口手续办理 | 相关手续办理完成 | 工程管理部 |  |  |  |
| 16 | 投产方案备案 | 完成专家评审及备案 | 长输管道分公司 |  |  |  |
| 17 | 碰口申请 | 向公司提交书面申请 | 工程管理部 |  |  |  |
| 三 | 合同（协议）签订 |  |  |  |  |  |
| 18 | 天然气管输协议 | 完成签订 | 经营管理部 |  |  |  |

| 19 | 天然气计量交接协议 | 完成签订 | 销售计量部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 安全管理协议 | 完成签订 | 安全环境监察部 |  |  |  |